Die LED-Lichtquelle ist mit dem Anschlusskabel fest verbunden. Sie kann nur mit dem Anschlusskabel als gesamtes ausgewechselt werden. Die Lampe müeggs wir direkt an 230V angeschlossen. Die Lampe muss nach den gültigen Vorschriften für Elektroinstallationen angeschlossen werden. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Anschlusskabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt wird, muss das Kabel inklusive LED Leuchtmittel als gesamtes fachgerecht entsprogt werden.

Ligne Design

Kastanienhof 5

9443 Widnau

+41 71 720 04 59

www.lignedesign.ch

info@lignedesign.ch

Distribution:

Aussendurchmesser: 	25mm

Norm:			M25

Farbe:			schwarz, RAL 9005

Kabelführung:		8mm

Material:		Kunststoff ABS

Länge:			300cm

ArtikelNr:		L310250001

Aussendurchmesser: 	22mm

Norm:			M25

Farbe:			schwarz, RAL 9005

Material:		Kunststoff ABS

Länge:			300cm

ArtikelNr:		L310250004

## Füllprofil mueggs m25

Rohrleuchte

# Bestandteile / Zubehör

mueggs

## Grundprofil mueggs m25

Aussendurchmesser: 	25mm

Norm:			M25

Farbe:			satiniert lichtdurchlässig

Material:		Kunststoff PMMA

Länge:			300cm

ArtikelNr:		L310250007

## Abdeckung satiniert

## Kühlkörper Aluminium

Querschnitt 		14x2mm

Material:		Aluminium

Länge:			150cm

ArtikelNr:		L310250008

## Endkappe

Aussendurchmesser: 	25mm

Norm:			M25

Farbe:			schwarz, RAL 9005

Material:		Kunststoff ABS

Länge:			2cm

ArtikelNr:		L310250009

## Endkappe, gelocht

Aussendurchmesser: 	25mm

Norm:			M25

Farbe:			schwarz, RAL 9005

Material:		Kunststoff ABS

Länge:			2cm

ArtikelNr:		L310250010